附件3：

报价清单

项目名称：科技中心4楼配电室电缆增容

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (YJV4*240+1*120)电缆 |  | 280 | 米 | 具体参数详见附件一 电气元器件品牌（ABB、施耐德、西门子） 电缆品牌（鸽牌、泰昇、永进） |
| 2 | 配电柜 |  | 1 | 台 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |
| 安装费 |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |
| 项目总价 |  |  |  |  |  |
| 说明：报价不得高于27.8万元，否则为废标。本项目为交钥匙项目，产品出厂价、运输费、保险费、安装费、出渣费、各种辅料、税费、技术服务、规费以及所有相关费用；本次项目需提供电缆和配电柜检验合格证及相关报告作为备案之用。 |  |  |  |  |  |